## Sheet1
附件1
加油站设备设施隐患排查项目
序号 | 审核主题 | 审核项 | 审核内容 | 检查项
1 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.4 罩棚 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.4.3应急照明
2 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.4 罩棚依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.4.4 防雷接地
3 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.4 罩棚依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.4.4 防雷接地
4 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.5.1 外观、电磁阀、主板及其他部件检查
5 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.5.2 加油枪及胶管
6 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.5.2 加油枪及胶管
7 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.5.2 加油枪及胶管
8 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.5.3 内部油路
9 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.5.4 油气回收系统
10 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.5.4 油气回收系统
11 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.5.4 油气回收系统
12 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.5.5 底部填沙
13 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.5.5 底部填沙
14 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.5.6 紧急切断
15 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.5.6 紧急切断
16 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.5.6 紧急切断
17 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、GB50169、SH3097 | 10.3.5.7 强弱电气隔爆封堵
18 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：GB50156、GB50169、SH3097 | 10.3.5.8 设备接地、静电跨接
19 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.5.8 设备接地、静电跨接
20 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.5 加油机 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.5.8.1设备接地、静电跨接
21 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.6 加油现场其他相关设备设施 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.6.1 消防器材
22 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.6 加油现场其他相关设备设施 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.6.1 消防器材
23 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.6 加油现场其他相关设备设施 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.6.1 消防器材
24 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.7 卸油口 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.7.1 卸油箱
25 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.7 卸油口 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.7.1 卸油箱
26 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.7 卸油口 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.7.2 卸油口
27 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.7 卸油口 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.7.3 静电跨接并接地
28 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.7 卸油口 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.7.3 静电跨接并接地
29 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.7 卸油口 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.8.1 静电接地报警器
30 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.7 卸油口 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.8.2 接地桩
31 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.9.1 操作井盖
32 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.9.2 操作井内干净整洁
33 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.9.3 潜油泵、液位仪电气线路
34 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.9.3 潜油泵、液位仪电气线路
35 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.9.3 潜油泵、液位仪电气线路
36 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.9.3 潜油泵、液位仪电气线路
37 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.9.4 计量口
38 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.9.5 接地极及法兰静电跨接
39 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.9.5 接地极及法兰静电跨接
40 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.9 油罐操作井 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.9.5 接地极及法兰静电跨接
41 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.10 通气管 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.10.1 外观安装
42 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.10 通气管 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.10.2 阻火帽
43 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.10 通气管 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.10.3 法兰静电跨接
44 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、QSY1803 | 10.3.11.1 通气管油气回收控制阀
45 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、QSY1803 | 10.3.11.1 通气管油气回收控制阀
46 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、QSY1803 | 10.3.11.2 通气管油气回收检测口
47 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、QSY1803 | 10.3.11.3 一次油气回收回气口
48 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、GB20952、QSY1803 | 10.3.11.4 油气处理装置（视现场情况）
49 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、GB20952、QSY1803 | 10.3.11.4 油气处理装置（视现场情况）
50 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、QSY1803 | 10.3.11.7 集液井（视现场情况）
51 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.11 油气回收装置 依据：GB50156、QSY1803 | 10.3.11.7 集液井（视现场情况）
52 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.13.1 罐区及卸油场地
53 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.13.1 罐区及卸油场地
54 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.13.2 安全警示标识
55 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.13.3 防雷接地
56 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.13.4 消防器材
57 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.13.4 消防器材
58 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.13 油罐区其他相关设备设施 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.13.5 警示墩
59 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.14.1 变压器
60 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.14.1 变压器
61 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.14.1 变压器
62 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.14.1 变压器
63 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.14.2 配电柜
64 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.14.2 配电柜
65 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.14.2 配电柜
66 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.14.2 配电柜
67 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.14.2 配电柜
68 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.14.2 配电柜
69 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.14.2 配电柜
70 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.14.2 配电柜
71 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.14.2 配电柜
72 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.14.2 配电柜
73 | 设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.14 配发电 依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.14.2 配电柜
74 | 设备设施 | 安全仪表检查 | 10.3.15依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.15.1液体仪
75 | 设备设施 | 安全仪表检查 | 10.3.15依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.15.2油罐测漏仪
76 | 设备设施 | 安全仪表检查 | 10.3.15依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.15.3管线测漏仪
77 | 设备设施 | 安全仪表检查 | 10.3.15依据：《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.15.4声光报警器
78 | 10、设备设施 | 装备基本管理要求 | 10.3.16.1依据《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》。 | 10.1.1.4 制定了设备完整性检查表（技术标准）。 依据：设备管理办法
79 | 10、设备设施 | 加油站现场设备设施 | 10.3.17 油罐区其他相关设备设施 依据《GB50156-2021加油加气加氢站技术标准》 | 10.3.17安全警示标识
80 | 28、治安反恐 | 常态人力防范要求 | 10.3.18保卫执勤人员应配备必要的护卫器械。 依据：《石油石化系统治安反恐防范要求第3部分：成品油和天然气销售企业》（GA 1551.3-2019） | 10.3.18物资配备